## Hoja1
Model: | Oscilloscope DSO-X 2012A | Analog Channels
Serial Number: | MY53280352 | Sample Number | Time (s) | 1 (VOLT) | 2 (VOLT)
Address: | USBInstrument16 | 1 | -0.021406 | 8.5273 | 1.407
Date: | 2019-02-19 12:32 | 2 | -0.021356 | 8.5 | 1.407
|  | 3 | -0.021306 | 8.4453 | 1.407
Analog Sample Count: | 1000 | 4 | -0.021256 | 8.4179 | 1.4874
|  | 5 | -0.021206 | 8.3906 | 1.407
Setup Text Information: |  | 6 | -0.021156 | 8.3633 | 1.4874
ANALOG |  | 7 | -0.021106 | 8.3359 | 1.4874
Ch 1 |  | 8 | -0.021056 | 8.3086 | 1.407
Scale | 680 mV/ | 9 | -0.021006 | 8.2539 | 1.407
Pos | 7.4885 V | 10 | -0.020956 | 8.2539 | 1.4874
Coup | DC | 11 | -0.020906 | 8.2266 | 1.407
BW | On | 12 | -0.020856 | 8.1719 | 1.4874
Inv | Off | 13 | -0.020806 | 8.1446 | 1.4874
Imp | 1M Ohm | 14 | -0.020756 | 8.1172 | 1.407
Probe | 10:01 | 15 | -0.020706 | 8.0899 | 1.407
Skew | 0 s | 16 | -0.020656 | 8.0626 | 1.407
|  | 17 | -0.020606 | 8.0352 | 1.407
Ch 2 |  | 18 | -0.020556 | 8.0079 | 1.4874
Scale | 2 V/ | 19 | -0.020506 | 7.9806 | 1.407
Pos | 8 V | 20 | -0.020456 | 7.9259 | 1.407
Coup | DC | 21 | -0.020406 | 7.9259 | 1.407
BW | On | 22 | -0.020356 | 7.8986 | 1.407
Inv | Off | 23 | -0.020306 | 7.8712 | 1.4874
Imp | 1M Ohm | 24 | -0.020256 | 7.8439 | 1.4874
Probe | 10:01 | 25 | -0.020206 | 7.8165 | 1.407
Skew | 0 s | 26 | -0.020156 | 7.7619 | 1.407
|  | 27 | -0.020106 | 7.7345 | 1.4874
TRIGGER |  | 28 | -0.020056 | 7.7072 | 1.4874
Sweep Mode | Auto | 29 | -0.020006 | 7.6799 | 1.4874
Coup | DC | 30 | -0.019956 | 7.6525 | 1.407
Noise Rej | Off | 31 | -0.019906 | 7.5978 | 1.4874
HF Rej | Off | 32 | -0.019856 | 7.5978 | 1.407
Holdoff | 40.0 ns | 33 | -0.019806 | 7.5432 | 1.4874
Mode | EDGE | 34 | -0.019756 | 7.5432 | 1.407
Source | Ch 2 | 35 | -0.019706 | 7.4885 | 1.407
Slope | POS | 36 | -0.019656 | 7.4612 | 1.4874
Level | 7.311 V | 37 | -0.019606 | 7.4338 | 1.407
|  | 38 | -0.019556 | 7.4065 | 1.407
HORIZONTAL |  | 39 | -0.019506 | 7.3518 | 1.4874
Mode | MAIN | 40 | -0.019456 | 7.3518 | 1.4874
Ref | CENT | 41 | -0.019406 | 7.2971 | 1.407
Main Scale | 5 ms/ | 42 | -0.019356 | 7.2698 | 1.407
Main Delay | 3.56 ms | 43 | -0.019306 | 7.2425 | 1.407
|  | 44 | -0.019256 | 7.2151 | 1.407
ACQUISITION |  | 45 | -0.019206 | 7.1878 | 1.4874
Mode | NORM | 46 | -0.019156 | 7.1605 | 1.407
Realtime | On | 47 | -0.019106 | 7.1058 | 1.4874
Vectors | On | 48 | -0.019056 | 7.1058 | 1.407
Persistence | Off | 49 | -0.019006 | 7.0511 | 1.407
|  | 50 | -0.018956 | 7.0511 | 1.407
MEASUREMENTS |  | 51 | -0.018906 | 6.9964 | 1.407
Maximum(2) |  | 52 | -0.018856 | 6.9691 | 1.407
Cur | 15.64 | 53 | -0.018806 | 6.9691 | 1.407
|  | 54 | -0.018756 | 6.9144 | 1.407
Minimum(2) |  | 55 | -0.018706 | 6.8871 | 1.407
Cur | -0.12 | 56 | -0.018656 | 6.8598 | 1.407
|  | 57 | -0.018606 | 6.8051 | 1.407
Frequency(2) |  | 58 | -0.018556 | 6.8051 | 1.4874
Cur | 63.068 | 59 | -0.018506 | 6.7777 | 1.407
|  | 60 | -0.018456 | 6.7504 | 1.407
Average - Full Screen(2) |  | 61 | -0.018406 | 6.6957 | 1.4874
Cur | 7.5012 | 62 | -0.018356 | 6.6957 | 1.407
|  | 63 | -0.018306 | 6.6411 | 1.407
|  | 64 | -0.018256 | 6.6137 | 1.407
|  | 65 | -0.018206 | 6.5864 | 1.407
|  | 66 | -0.018156 | 6.5591 | 1.407
|  | 67 | -0.018106 | 6.5044 | 1.407
|  | 68 | -0.018056 | 6.5044 | 1.4874
|  | 69 | -0.018006 | 6.477 | 1.4874
|  | 70 | -0.017956 | 6.4497 | 1.407
|  | 71 | -0.017906 | 6.395 | 1.407
|  | 72 | -0.017856 | 6.3677 | 1.407
|  | 73 | -0.017806 | 6.3404 | 1.407
|  | 74 | -0.017756 | 6.313 | 1.407
|  | 75 | -0.017706 | 6.313 | 1.4874
|  | 76 | -0.017656 | 6.2583 | 1.407
|  | 77 | -0.017606 | 6.231 | 1.407
|  | 78 | -0.017556 | 6.2037 | 1.407
|  | 79 | -0.017506 | 6.149 | 1.4874
|  | 80 | -0.017456 | 6.149 | 1.4874
|  | 81 | -0.017406 | 6.0943 | 1.4874
|  | 82 | -0.017356 | 6.067 | 1.407
|  | 83 | -0.017306 | 6.067 | 1.407
|  | 84 | -0.017256 | 6.0123 | 1.407
|  | 85 | -0.017206 | 5.985 | 1.407
|  | 86 | -0.017156 | 5.9576 | 1.407
|  | 87 | -0.017106 | 5.985 | 1.4874
|  | 88 | -0.017056 | 5.985 | 1.407
|  | 89 | -0.017006 | 5.985 | 1.4874
|  | 90 | -0.016956 | 5.985 | 1.407
|  | 91 | -0.016906 | 6.0123 | 1.4874
|  | 92 | -0.016856 | 5.985 | 1.4874
|  | 93 | -0.016806 | 5.9576 | 1.407
|  | 94 | -0.016756 | 6.0123 | 1.407
|  | 95 | -0.016706 | 6.0123 | 1.4874
|  | 96 | -0.016656 | 5.985 | 1.407
|  | 97 | -0.016606 | 5.985 | 1.4874
|  | 98 | -0.016556 | 5.985 | 1.407
|  | 99 | -0.016506 | 5.985 | 1.407
|  | 100 | -0.016456 | 5.985 | 1.407
|  | 101 | -0.016406 | 5.985 | 1.4874
|  | 102 | -0.016356 | 5.985 | 1.4874
|  | 103 | -0.016306 | 5.985 | 1.407
|  | 104 | -0.016256 | 5.985 | 1.407
|  | 105 | -0.016206 | 5.985 | 1.407
|  | 106 | -0.016156 | 5.9576 | 1.4874
|  | 107 | -0.016106 | 5.985 | 1.407
|  | 108 | -0.016056 | 5.985 | 1.407
|  | 109 | -0.016006 | 5.985 | 1.4874
|  | 110 | -0.015956 | 5.985 | 1.4874
|  | 111 | -0.015906 | 5.985 | 1.407
|  | 112 | -0.015856 | 5.9576 | 2.9347
|  | 113 | -0.015806 | 5.985 | 14.9146
|  | 114 | -0.015756 | 6.0123 | 14.5126
|  | 115 | -0.015706 | 5.985 | 14.3518
|  | 116 | -0.015656 | 5.985 | 14.2714
|  | 117 | -0.015606 | 5.985 | 14.191
|  | 118 | -0.015556 | 5.985 | 14.1106
|  | 119 | -0.015506 | 5.985 | 14.1106
|  | 120 | -0.015456 | 5.985 | 14.1106
|  | 121 | -0.015406 | 5.985 | 14.1106
|  | 122 | -0.015356 | 5.985 | 14.1106
|  | 123 | -0.015306 | 5.985 | 14.1106
|  | 124 | -0.015256 | 5.985 | 14.1106
|  | 125 | -0.015206 | 5.985 | 14.1106
|  | 126 | -0.015156 | 5.985 | 14.1106
|  | 127 | -0.015106 | 5.985 | 14.1106
|  | 128 | -0.015056 | 5.985 | 14.1106
|  | 129 | -0.015006 | 5.985 | 14.1106
|  | 130 | -0.014956 | 6.0123 | 14.0301
|  | 131 | -0.014906 | 5.985 | 14.1106
|  | 132 | -0.014856 | 5.985 | 14.0301
|  | 133 | -0.014806 | 5.985 | 14.1106
|  | 134 | -0.014756 | 5.985 | 14.0301
|  | 135 | -0.014706 | 5.985 | 14.1106
|  | 136 | -0.014656 | 5.985 | 14.1106
|  | 137 | -0.014606 | 5.985 | 14.0301
|  | 138 | -0.014556 | 5.985 | 14.0301
|  | 139 | -0.014506 | 5.985 | 14.1106
|  | 140 | -0.014456 | 6.0123 | 14.1106
|  | 141 | -0.014406 | 6.0397 | 14.0301
|  | 142 | -0.014356 | 6.067 | 14.0301
|  | 143 | -0.014306 | 6.0943 | 14.0301
|  | 144 | -0.014256 | 6.1217 | 14.0301
|  | 145 | -0.014206 | 6.149 | 14.0301
|  | 146 | -0.014156 | 6.1763 | 14.0301
|  | 147 | -0.014106 | 6.2037 | 14.0301
|  | 148 | -0.014056 | 6.231 | 14.0301
|  | 149 | -0.014006 | 6.2583 | 14.0301
|  | 150 | -0.013956 | 6.2857 | 14.0301
|  | 151 | -0.013906 | 6.313 | 14.0301
|  | 152 | -0.013856 | 6.3404 | 14.0301
|  | 153 | -0.013806 | 6.395 | 14.0301
|  | 154 | -0.013756 | 6.4497 | 14.1106
|  | 155 | -0.013706 | 6.4497 | 14.0301
|  | 156 | -0.013656 | 6.477 | 14.0301
|  | 157 | -0.013606 | 6.5044 | 14.0301
|  | 158 | -0.013556 | 6.5317 | 14.0301
|  | 159 | -0.013506 | 6.5591 | 14.0301
|  | 160 | -0.013456 | 6.5864 | 14.1106
|  | 161 | -0.013406 | 6.6137 | 14.0301
|  | 162 | -0.013356 | 6.6684 | 14.0301
|  | 163 | -0.013306 | 6.6684 | 14.1106
|  | 164 | -0.013256 | 6.7231 | 14.0301
|  | 165 | -0.013206 | 6.7504 | 14.1106
|  | 166 | -0.013156 | 6.7777 | 14.0301
|  | 167 | -0.013106 | 6.8051 | 14.1106
|  | 168 | -0.013056 | 6.8051 | 14.0301
|  | 169 | -0.013006 | 6.8598 | 14.0301
|  | 170 | -0.012956 | 6.8871 | 14.0301
|  | 171 | -0.012906 | 6.9144 | 14.0301
|  | 172 | -0.012856 | 6.9691 | 14.0301
|  | 173 | -0.012806 | 6.9691 | 14.0301
|  | 174 | -0.012756 | 6.9964 | 14.0301
|  | 175 | -0.012706 | 7.0511 | 14.0301
|  | 176 | -0.012656 | 7.0784 | 14.0301
|  | 177 | -0.012606 | 7.1058 | 14.0301
|  | 178 | -0.012556 | 7.1331 | 14.0301
|  | 179 | -0.012506 | 7.1605 | 14.0301
|  | 180 | -0.012456 | 7.1878 | 14.0301
|  | 181 | -0.012406 | 7.2151 | 14.0301
|  | 182 | -0.012356 | 7.2425 | 14.0301
|  | 183 | -0.012306 | 7.2698 | 14.0301
|  | 184 | -0.012256 | 7.2971 | 14.0301
|  | 185 | -0.012206 | 7.3245 | 14.0301
|  | 186 | -0.012156 | 7.3518 | 14.0301
|  | 187 | -0.012106 | 7.3792 | 14.0301
|  | 188 | -0.012056 | 7.4065 | 14.0301
|  | 189 | -0.012006 | 7.4338 | 14.0301
|  | 190 | -0.011956 | 7.4885 | 14.0301
|  | 191 | -0.011906 | 7.5158 | 14.0301
|  | 192 | -0.011856 | 7.5432 | 14.0301
|  | 193 | -0.011806 | 7.5705 | 14.0301
|  | 194 | -0.011756 | 7.5978 | 14.0301
|  | 195 | -0.011706 | 7.6252 | 14.0301
|  | 196 | -0.011656 | 7.6525 | 14.0301
|  | 197 | -0.011606 | 7.6799 | 14.0301
|  | 198 | -0.011556 | 7.7072 | 14.1106
|  | 199 | -0.011506 | 7.7345 | 14.0301
|  | 200 | -0.011456 | 7.7892 | 14.0301
|  | 201 | -0.011406 | 7.7892 | 14.0301
|  | 202 | -0.011356 | 7.8165 | 14.0301
|  | 203 | -0.011306 | 7.8712 | 14.0301
|  | 204 | -0.011256 | 7.8986 | 14.1106
|  | 205 | -0.011206 | 7.9259 | 14.0301
|  | 206 | -0.011156 | 7.9532 | 14.0301
|  | 207 | -0.011106 | 7.9806 | 14.1106
|  | 208 | -0.011056 | 8.0079 | 14.0301
|  | 209 | -0.011006 | 8.0352 | 14.0301
|  | 210 | -0.010956 | 8.0626 | 14.0301
|  | 211 | -0.010906 | 8.1172 | 14.1106
|  | 212 | -0.010856 | 8.1172 | 14.0301
|  | 213 | -0.010806 | 8.1719 | 14.1106
|  | 214 | -0.010756 | 8.1719 | 14.1106
|  | 215 | -0.010706 | 8.2266 | 14.0301
|  | 216 | -0.010656 | 8.2539 | 14.0301
|  | 217 | -0.010606 | 8.2539 | 14.0301
|  | 218 | -0.010556 | 8.3086 | 14.1106
|  | 219 | -0.010506 | 8.3086 | 14.0301
|  | 220 | -0.010456 | 8.3906 | 14.0301
|  | 221 | -0.010406 | 8.3906 | 14.1106
|  | 222 | -0.010356 | 8.4179 | 14.0301
|  | 223 | -0.010306 | 8.4453 | 14.0301
|  | 224 | -0.010256 | 8.4726 | 14.0301
|  | 225 | -0.010206 | 8.5 | 14.0301
|  | 226 | -0.010156 | 8.5546 | 14.0301
|  | 227 | -0.010106 | 8.5546 | 14.0301
|  | 228 | -0.010056 | 8.582 | 14.1106
|  | 229 | -0.010006 | 8.6366 | 14.1106
|  | 230 | -0.0099563 | 8.664 | 14.1106
|  | 231 | -0.0099063 | 8.6913 | 14.0301
|  | 232 | -0.0098563 | 8.7187 | 14.0301
|  | 233 | -0.0098063 | 8.7733 | 14.0301
|  | 234 | -0.0097563 | 8.8007 | 14.0301
|  | 235 | -0.0097063 | 8.8007 | 14.0301
|  | 236 | -0.0096563 | 8.8553 | 14.0301
|  | 237 | -0.0096063 | 8.8553 | 14.0301
|  | 238 | -0.0095563 | 8.8827 | 14.1106
|  | 239 | -0.0095063 | 8.91 | 14.1106
|  | 240 | -0.0094563 | 8.9647 | 14.1106
|  | 241 | -0.0094063 | 8.9647 | 14.0301
|  | 242 | -0.0093563 | 9.0194 | 14.0301
|  | 243 | -0.0093063 | 9.0194 | 14.0301
|  | 244 | -0.0092563 | 9.0467 | 14.0301
|  | 245 | -0.0092063 | 9.1014 | 14.0301
|  | 246 | -0.0091563 | 9.1287 | 14.1106
|  | 247 | -0.0091063 | 9.1014 | 14.1106
|  | 248 | -0.0090563 | 9.074 | 14.0301
|  | 249 | -0.0090063 | 9.1014 | 14.0301
|  | 250 | -0.0089563 | 9.074 | 14.1106
|  | 251 | -0.0089063 | 9.074 | 14.0301
|  | 252 | -0.0088563 | 9.074 | 14.1106
|  | 253 | -0.0088063 | 9.1014 | 14.0301
|  | 254 | -0.0087563 | 9.074 | 14.0301
|  | 255 | -0.0087063 | 9.1014 | 14.0301
|  | 256 | -0.0086563 | 9.1014 | 14.0301
|  | 257 | -0.0086063 | 9.1014 | 14.0301
|  | 258 | -0.0085563 | 9.1014 | 14.0301
|  | 259 | -0.0085063 | 9.074 | 14.0301
|  | 260 | -0.0084563 | 9.1014 | 14.0301
|  | 261 | -0.0084063 | 9.1014 | 14.0301
|  | 262 | -0.0083563 | 9.1014 | 14.0301
|  | 263 | -0.0083063 | 9.1014 | 14.0301
|  | 264 | -0.0082563 | 9.1014 | 14.0301
|  | 265 | -0.0082063 | 9.074 | 14.0301
|  | 266 | -0.0081563 | 9.1014 | 14.0301
|  | 267 | -0.0081063 | 9.074 | 14.0301
|  | 268 | -0.0080563 | 9.1014 | 14.0301
|  | 269 | -0.0080063 | 9.1014 | 14.1106
|  | 270 | -0.0079563 | 9.1014 | 14.0301
|  | 271 | -0.0079063 | 9.074 | 14.0301
|  | 272 | -0.0078563 | 9.1014 | 14.0301
|  | 273 | -0.0078063 | 9.1014 | 0.36181
|  | 274 | -0.0077563 | 9.074 | 0.84422
|  | 275 | -0.0077063 | 9.1014 | 1.0854
|  | 276 | -0.0076563 | 9.074 | 1.2462
|  | 277 | -0.0076063 | 9.074 | 1.3266
|  | 278 | -0.0075563 | 9.1014 | 1.407
|  | 279 | -0.0075063 | 9.074 | 1.407
|  | 280 | -0.0074563 | 9.1014 | 1.407
|  | 281 | -0.0074063 | 9.1014 | 1.407
|  | 282 | -0.0073563 | 9.074 | 1.407
|  | 283 | -0.0073063 | 9.074 | 1.407
|  | 284 | -0.0072563 | 9.1014 | 1.407
|  | 285 | -0.0072063 | 9.1014 | 1.407
|  | 286 | -0.0071563 | 9.1014 | 1.407
|  | 287 | -0.0071063 | 9.1014 | 1.407
|  | 288 | -0.0070563 | 9.1014 | 1.407
|  | 289 | -0.0070063 | 9.074 | 1.4874
|  | 290 | -0.0069563 | 9.074 | 1.407
|  | 291 | -0.0069063 | 9.1014 | 1.407
|  | 292 | -0.0068563 | 9.1014 | 1.407
|  | 293 | -0.0068063 | 9.1014 | 1.407
|  | 294 | -0.0067563 | 9.1014 | 1.4874
|  | 295 | -0.0067063 | 9.1014 | 1.4874
|  | 296 | -0.0066563 | 9.1014 | 1.407
|  | 297 | -0.0066063 | 9.1014 | 1.4874
|  | 298 | -0.0065563 | 9.1014 | 1.407
|  | 299 | -0.0065063 | 9.1014 | 1.407
|  | 300 | -0.0064563 | 9.074 | 1.407
|  | 301 | -0.0064063 | 9.0467 | 1.4874
|  | 302 | -0.0063563 | 8.992 | 1.407
|  | 303 | -0.0063063 | 8.9647 | 1.4874
|  | 304 | -0.0062563 | 8.9373 | 1.4874
|  | 305 | -0.0062063 | 8.91 | 1.4874
|  | 306 | -0.0061563 | 8.8553 | 1.407
|  | 307 | -0.0061063 | 8.828 | 1.407
|  | 308 | -0.0060563 | 8.828 | 1.4874
|  | 309 | -0.0060063 | 8.8007 | 1.4874
|  | 310 | -0.0059563 | 8.7733 | 1.407
|  | 311 | -0.0059063 | 8.746 | 1.407
|  | 312 | -0.0058563 | 8.6913 | 1.407
|  | 313 | -0.0058063 | 8.664 | 1.407
|  | 314 | -0.0057563 | 8.6366 | 1.407
|  | 315 | -0.0057062 | 8.6093 | 1.407
|  | 316 | -0.0056563 | 8.582 | 1.407
|  | 317 | -0.0056063 | 8.5546 | 1.407
|  | 318 | -0.0055563 | 8.5273 | 1.4874
|  | 319 | -0.0055063 | 8.5 | 1.407
|  | 320 | -0.0054562 | 8.4453 | 1.407
|  | 321 | -0.0054063 | 8.4179 | 1.4874
|  | 322 | -0.0053562 | 8.3906 | 1.407
|  | 323 | -0.0053063 | 8.3633 | 1.4874
|  | 324 | -0.0052563 | 8.3359 | 1.407
|  | 325 | -0.0052063 | 8.3086 | 1.407
|  | 326 | -0.0051563 | 8.2813 | 1.407
|  | 327 | -0.0051062 | 8.2539 | 1.4874
|  | 328 | -0.0050563 | 8.1993 | 1.4874
|  | 329 | -0.0050063 | 8.1719 | 1.407
|  | 330 | -0.0049563 | 8.1719 | 1.407
|  | 331 | -0.0049063 | 8.1172 | 1.407
|  | 332 | -0.0048562 | 8.0899 | 1.407
|  | 333 | -0.0048063 | 8.0626 | 1.407
|  | 334 | -0.0047563 | 8.0352 | 1.4874
|  | 335 | -0.0047063 | 8.0079 | 1.407
|  | 336 | -0.0046563 | 7.9806 | 1.407
|  | 337 | -0.0046062 | 7.9532 | 1.407
|  | 338 | -0.0045563 | 7.9259 | 1.407
|  | 339 | -0.0045062 | 7.8986 | 1.407
|  | 340 | -0.0044563 | 7.8439 | 1.4874
|  | 341 | -0.0044063 | 7.8165 | 1.4874
|  | 342 | -0.0043563 | 7.7892 | 1.407
|  | 343 | -0.0043063 | 7.7345 | 1.407
|  | 344 | -0.0042562 | 7.7345 | 1.407
|  | 345 | -0.0042063 | 7.7072 | 1.4874
|  | 346 | -0.0041563 | 7.6799 | 1.4874
|  | 347 | -0.0041063 | 7.6525 | 1.407
|  | 348 | -0.0040563 | 7.6252 | 1.407
|  | 349 | -0.0040062 | 7.5705 | 1.407
|  | 350 | -0.0039563 | 7.5432 | 1.407
|  | 351 | -0.0039062 | 7.5158 | 1.407
|  | 352 | -0.0038563 | 7.4885 | 1.407
|  | 353 | -0.0038063 | 7.4612 | 1.407
|  | 354 | -0.0037562 | 7.4338 | 1.4874
|  | 355 | -0.0037063 | 7.4065 | 1.407
|  | 356 | -0.0036562 | 7.3792 | 1.4874
|  | 357 | -0.0036063 | 7.3245 | 1.407
|  | 358 | -0.0035563 | 7.3245 | 1.4874
|  | 359 | -0.0035063 | 7.2698 | 1.4874
|  | 360 | -0.0034563 | 7.2425 | 1.407
|  | 361 | -0.0034062 | 7.2151 | 1.407
|  | 362 | -0.0033563 | 7.1878 | 1.407
|  | 363 | -0.0033063 | 7.1605 | 1.407
|  | 364 | -0.0032563 | 7.1331 | 1.407
|  | 365 | -0.0032063 | 7.1058 | 1.407
|  | 366 | -0.0031562 | 7.0784 | 1.407
|  | 367 | -0.0031063 | 7.0238 | 1.407
|  | 368 | -0.0030562 | 7.0238 | 1.407
|  | 369 | -0.0030063 | 6.9691 | 1.407
|  | 370 | -0.0029563 | 6.9418 | 1.4874
|  | 371 | -0.0029062 | 6.9144 | 1.407
|  | 372 | -0.0028563 | 6.8871 | 1.407
|  | 373 | -0.0028062 | 6.8598 | 1.407
|  | 374 | -0.0027563 | 6.8324 | 1.4874
|  | 375 | -0.0027063 | 6.7777 | 1.407
|  | 376 | -0.0026563 | 6.7777 | 1.407
|  | 377 | -0.0026063 | 6.7504 | 1.407
|  | 378 | -0.0025562 | 6.7231 | 1.4874
|  | 379 | -0.0025063 | 6.6684 | 1.407
|  | 380 | -0.0024563 | 6.6411 | 1.4874
|  | 381 | -0.0024063 | 6.6137 | 1.407
|  | 382 | -0.0023563 | 6.5864 | 1.407
|  | 383 | -0.0023062 | 6.5591 | 1.407
|  | 384 | -0.0022563 | 6.5317 | 1.407
|  | 385 | -0.0022062 | 6.5044 | 1.407
|  | 386 | -0.0021563 | 6.477 | 1.407
|  | 387 | -0.0021063 | 6.4224 | 1.407
|  | 388 | -0.0020562 | 6.4224 | 1.4874
|  | 389 | -0.0020063 | 6.3677 | 1.4874
|  | 390 | -0.0019562 | 6.3404 | 1.4874
|  | 391 | -0.0019063 | 6.313 | 1.407
|  | 392 | -0.0018563 | 6.2857 | 1.4874
|  | 393 | -0.0018063 | 6.2583 | 1.407
|  | 394 | -0.0017563 | 6.231 | 1.407
|  | 395 | -0.0017062 | 6.2037 | 1.4874
|  | 396 | -0.0016563 | 6.1763 | 1.4874
|  | 397 | -0.0016063 | 6.149 | 1.407
|  | 398 | -0.0015563 | 6.1217 | 1.407
|  | 399 | -0.0015063 | 6.0943 | 1.4874
|  | 400 | -0.0014562 | 6.067 | 1.4874
|  | 401 | -0.0014063 | 6.0123 | 1.4874
|  | 402 | -0.0013562 | 5.985 | 1.407
|  | 403 | -0.0013063 | 5.985 | 1.407
|  | 404 | -0.0012563 | 5.985 | 1.4874
|  | 405 | -0.0012062 | 5.985 | 1.407
|  | 406 | -0.0011563 | 5.985 | 1.407
|  | 407 | -0.0011062 | 5.985 | 1.4874
|  | 408 | -0.0010563 | 5.985 | 1.4874
|  | 409 | -0.0010063 | 5.985 | 1.407
|  | 410 | -0.00095625 | 5.985 | 1.4874
|  | 411 | -0.00090625 | 5.985 | 1.4874
|  | 412 | -0.00085625 | 5.985 | 1.407
|  | 413 | -0.00080625 | 5.985 | 1.407
|  | 414 | -0.00075625 | 5.985 | 1.407
|  | 415 | -0.00070625 | 5.985 | 1.4874
|  | 416 | -0.00065625 | 5.985 | 1.407
|  | 417 | -0.00060625 | 5.985 | 1.407
|  | 418 | -0.00055625 | 5.985 | 1.4874
|  | 419 | -0.00050625 | 5.985 | 1.407
|  | 420 | -0.00045625 | 5.985 | 1.407
|  | 421 | -0.00040625 | 5.9576 | 1.407
|  | 422 | -0.00035625 | 5.985 | 1.407
|  | 423 | -0.00030625 | 5.985 | 1.407
|  | 424 | -0.00025625 | 5.985 | 1.4874
|  | 425 | -0.00020625 | 5.985 | 1.407
|  | 426 | -0.00015625 | 6.0123 | 1.4874
|  | 427 | -0.00010625 | 5.985 | 1.407
|  | 428 | -5.625e-05 | 5.985 | 1.407
|  | 429 | -6.25e-06 | 5.985 | 1.407
|  | 430 | 4.375e-05 | 5.985 | 15.0754
|  | 431 | 9.375e-05 | 5.985 | 14.593
|  | 432 | 0.00014375 | 6.0123 | 14.4322
|  | 433 | 0.00019375 | 5.985 | 14.2714
|  | 434 | 0.00024375 | 6.0123 | 14.191
|  | 435 | 0.00029375 | 5.985 | 14.1106
|  | 436 | 0.00034375 | 5.985 | 14.1106
|  | 437 | 0.00039375 | 5.985 | 14.1106
|  | 438 | 0.00044375 | 5.985 | 14.0301
|  | 439 | 0.00049375 | 5.985 | 14.1106
|  | 440 | 0.00054375 | 5.9576 | 14.1106
|  | 441 | 0.00059375 | 6.0123 | 14.0301
|  | 442 | 0.00064375 | 5.985 | 14.0301
|  | 443 | 0.00069375 | 5.985 | 14.0301
|  | 444 | 0.00074375 | 5.985 | 14.0301
|  | 445 | 0.00079375 | 5.985 | 14.1106
|  | 446 | 0.00084375 | 5.985 | 14.1106
|  | 447 | 0.00089375 | 5.985 | 14.1106
|  | 448 | 0.00094375 | 5.985 | 14.1106
|  | 449 | 0.00099375 | 5.985 | 14.0301
|  | 450 | 0.0010437 | 5.985 | 14.1106
|  | 451 | 0.0010938 | 5.985 | 14.0301
|  | 452 | 0.0011437 | 5.985 | 14.1106
|  | 453 | 0.0011938 | 5.985 | 14.0301
|  | 454 | 0.0012437 | 5.985 | 14.0301
|  | 455 | 0.0012937 | 5.985 | 14.1106
|  | 456 | 0.0013437 | 5.985 | 14.1106
|  | 457 | 0.0013937 | 5.985 | 14.0301
|  | 458 | 0.0014438 | 6.0397 | 14.0301
|  | 459 | 0.0014937 | 6.067 | 14.0301
|  | 460 | 0.0015437 | 6.0943 | 14.0301
|  | 461 | 0.0015937 | 6.1217 | 14.1106
|  | 462 | 0.0016437 | 6.149 | 14.1106
|  | 463 | 0.0016938 | 6.1763 | 14.0301
|  | 464 | 0.0017437 | 6.2037 | 14.1106
|  | 465 | 0.0017938 | 6.231 | 14.0301
|  | 466 | 0.0018437 | 6.2583 | 14.1106
|  | 467 | 0.0018937 | 6.2857 | 14.0301
|  | 468 | 0.0019438 | 6.313 | 14.0301
|  | 469 | 0.0019937 | 6.3677 | 14.0301
|  | 470 | 0.0020438 | 6.3677 | 14.0301
|  | 471 | 0.0020937 | 6.4224 | 14.0301
|  | 472 | 0.0021437 | 6.4497 | 14.1106
|  | 473 | 0.0021937 | 6.477 | 14.0301
|  | 474 | 0.0022437 | 6.5044 | 14.0301
|  | 475 | 0.0022938 | 6.5317 | 14.0301
|  | 476 | 0.0023437 | 6.5591 | 14.0301
|  | 477 | 0.0023938 | 6.5864 | 14.0301
|  | 478 | 0.0024437 | 6.6411 | 14.0301
|  | 479 | 0.0024937 | 6.6411 | 14.1106
|  | 480 | 0.0025438 | 6.6957 | 14.1106
|  | 481 | 0.0025937 | 6.7231 | 14.1106
|  | 482 | 0.0026438 | 6.7504 | 14.0301
|  | 483 | 0.0026937 | 6.7777 | 14.0301
|  | 484 | 0.0027437 | 6.8051 | 14.0301
|  | 485 | 0.0027938 | 6.8051 | 14.0301
|  | 486 | 0.0028437 | 6.8598 | 14.1106
|  | 487 | 0.0028938 | 6.8871 | 14.0301
|  | 488 | 0.0029437 | 6.9144 | 14.1106
|  | 489 | 0.0029937 | 6.9418 | 14.1106
|  | 490 | 0.0030437 | 6.9964 | 14.1106
|  | 491 | 0.0030937 | 6.9964 | 14.0301
|  | 492 | 0.0031438 | 7.0238 | 14.0301
|  | 493 | 0.0031937 | 7.0511 | 14.0301
|  | 494 | 0.0032438 | 7.0784 | 14.1106
|  | 495 | 0.0032937 | 7.1331 | 14.1106
|  | 496 | 0.0033437 | 7.1605 | 14.1106
|  | 497 | 0.0033938 | 7.1605 | 14.1106
|  | 498 | 0.0034437 | 7.2151 | 14.1106
|  | 499 | 0.0034938 | 7.2425 | 14.0301
|  | 500 | 0.0035437 | 7.2698 | 14.0301
|  | 501 | 0.0035937 | 7.2971 | 14.0301
|  | 502 | 0.0036438 | 7.3245 | 14.0301
|  | 503 | 0.0036937 | 7.3518 | 14.1106
|  | 504 | 0.0037438 | 7.4065 | 14.1106
|  | 505 | 0.0037937 | 7.4065 | 14.1106
|  | 506 | 0.0038437 | 7.4612 | 14.0301
|  | 507 | 0.0038937 | 7.4885 | 14.0301
|  | 508 | 0.0039437 | 7.5158 | 14.0301
|  | 509 | 0.0039938 | 7.5432 | 14.0301
|  | 510 | 0.0040437 | 7.5705 | 14.0301
|  | 511 | 0.0040938 | 7.5978 | 14.0301
|  | 512 | 0.0041437 | 7.6252 | 14.0301
|  | 513 | 0.0041937 | 7.6525 | 14.1106
|  | 514 | 0.0042438 | 7.6799 | 14.0301
|  | 515 | 0.0042937 | 7.7072 | 14.0301
|  | 516 | 0.0043438 | 7.7619 | 14.1106
|  | 517 | 0.0043937 | 7.7892 | 14.0301
|  | 518 | 0.0044437 | 7.7892 | 14.0301
|  | 519 | 0.0044938 | 7.8165 | 14.0301
|  | 520 | 0.0045437 | 7.8712 | 14.0301
|  | 521 | 0.0045938 | 7.8986 | 14.1106
|  | 522 | 0.0046437 | 7.9259 | 14.1106
|  | 523 | 0.0046938 | 7.9532 | 14.0301
|  | 524 | 0.0047437 | 7.9806 | 14.0301
|  | 525 | 0.0047937 | 8.0079 | 14.1106
|  | 526 | 0.0048438 | 8.0352 | 14.0301
|  | 527 | 0.0048937 | 8.0626 | 14.0301
|  | 528 | 0.0049438 | 8.0899 | 14.1106
|  | 529 | 0.0049937 | 8.1172 | 14.1106
|  | 530 | 0.0050437 | 8.1446 | 14.0301
|  | 531 | 0.0050938 | 8.1719 | 14.0301
|  | 532 | 0.0051437 | 8.2266 | 14.0301
|  | 533 | 0.0051938 | 8.2539 | 14.1106
|  | 534 | 0.0052437 | 8.2813 | 14.1106
|  | 535 | 0.0052937 | 8.3086 | 14.0301
|  | 536 | 0.0053438 | 8.3086 | 14.1106
|  | 537 | 0.0053937 | 8.3633 | 14.1106
|  | 538 | 0.0054438 | 8.3906 | 14.1106
|  | 539 | 0.0054937 | 8.4179 | 14.1106
|  | 540 | 0.0055438 | 8.4453 | 14.0301
|  | 541 | 0.0055937 | 8.4726 | 14.1106
|  | 542 | 0.0056437 | 8.5 | 14.0301
|  | 543 | 0.0056938 | 8.5273 | 14.0301
|  | 544 | 0.0057437 | 8.5546 | 14.0301
|  | 545 | 0.0057938 | 8.582 | 14.0301
|  | 546 | 0.0058437 | 8.6366 | 14.1106
|  | 547 | 0.0058937 | 8.6366 | 14.0301
|  | 548 | 0.0059438 | 8.6913 | 14.0301
|  | 549 | 0.0059937 | 8.7187 | 14.0301
|  | 550 | 0.0060438 | 8.746 | 14.1106
|  | 551 | 0.0060937 | 8.7733 | 14.0301
|  | 552 | 0.0061437 | 8.8007 | 14.0301
|  | 553 | 0.0061938 | 8.8553 | 14.1106
|  | 554 | 0.0062437 | 8.8553 | 14.0301
|  | 555 | 0.0062938 | 8.8827 | 14.0301
|  | 556 | 0.0063437 | 8.91 | 14.0301
|  | 557 | 0.0063938 | 8.9373 | 14.1106
|  | 558 | 0.0064437 | 8.9647 | 14.1106
|  | 559 | 0.0064937 | 9.0194 | 14.1106
|  | 560 | 0.0065438 | 9.0467 | 14.0301
|  | 561 | 0.0065937 | 9.074 | 14.0301
|  | 562 | 0.0066438 | 9.1287 | 14.1106
|  | 563 | 0.0066937 | 9.1287 | 14.0301
|  | 564 | 0.0067437 | 9.1014 | 14.1106
|  | 565 | 0.0067938 | 9.1014 | 14.0301
|  | 566 | 0.0068437 | 9.1014 | 14.0301
|  | 567 | 0.0068938 | 9.074 | 14.0301
|  | 568 | 0.0069437 | 9.1014 | 14.0301
|  | 569 | 0.0069937 | 9.074 | 14.1106
|  | 570 | 0.0070438 | 9.1014 | 14.0301
|  | 571 | 0.0070937 | 9.1014 | 14.0301
|  | 572 | 0.0071438 | 9.1014 | 14.0301
|  | 573 | 0.0071937 | 9.1014 | 14.0301
|  | 574 | 0.0072438 | 9.074 | 14.0301
|  | 575 | 0.0072937 | 9.074 | 14.0301
|  | 576 | 0.0073437 | 9.1014 | 14.0301
|  | 577 | 0.0073938 | 9.1014 | 14.1106
|  | 578 | 0.0074437 | 9.074 | 14.0301
|  | 579 | 0.0074938 | 9.1014 | 14.0301
|  | 580 | 0.0075437 | 9.1014 | 14.0301
|  | 581 | 0.0075937 | 9.074 | 14.0301
|  | 582 | 0.0076438 | 9.1014 | 14.0301
|  | 583 | 0.0076937 | 9.074 | 14.1106
|  | 584 | 0.0077438 | 9.1014 | 14.1106
|  | 585 | 0.0077937 | 9.1014 | 14.0301
|  | 586 | 0.0078438 | 9.1014 | 14.1106
|  | 587 | 0.0078938 | 9.1014 | 14.0301
|  | 588 | 0.0079437 | 9.074 | 14.0301
|  | 589 | 0.0079938 | 9.1014 | 14.1106
|  | 590 | 0.0080437 | 9.1014 | 0.36181
|  | 591 | 0.0080938 | 9.1014 | 0.84422
|  | 592 | 0.0081437 | 9.1014 | 1.0854
|  | 593 | 0.0081937 | 9.074 | 1.2462
|  | 594 | 0.0082438 | 9.1014 | 1.3266
|  | 595 | 0.0082937 | 9.1014 | 1.407
|  | 596 | 0.0083438 | 9.1014 | 1.3266
|  | 597 | 0.0083937 | 9.1014 | 1.407
|  | 598 | 0.0084437 | 9.1014 | 1.407
|  | 599 | 0.0084938 | 9.1014 | 1.407
|  | 600 | 0.0085437 | 9.1014 | 1.4874
|  | 601 | 0.0085938 | 9.1014 | 1.407
|  | 602 | 0.0086437 | 9.074 | 1.407
|  | 603 | 0.0086938 | 9.1014 | 1.407
|  | 604 | 0.0087437 | 9.1014 | 1.4874
|  | 605 | 0.0087937 | 9.074 | 1.4874
|  | 606 | 0.0088438 | 9.074 | 1.4874
|  | 607 | 0.0088937 | 9.1014 | 1.407
|  | 608 | 0.0089438 | 9.074 | 1.4874
|  | 609 | 0.0089937 | 9.1014 | 1.407
|  | 610 | 0.0090437 | 9.1014 | 1.407
|  | 611 | 0.0090938 | 9.074 | 1.407
|  | 612 | 0.0091437 | 9.074 | 1.407
|  | 613 | 0.0091938 | 9.1014 | 1.4874
|  | 614 | 0.0092437 | 9.1014 | 1.407
|  | 615 | 0.0092937 | 9.074 | 1.4874
|  | 616 | 0.0093438 | 9.074 | 1.4874
|  | 617 | 0.0093937 | 9.074 | 1.407
|  | 618 | 0.0094438 | 9.0194 | 1.407
|  | 619 | 0.0094937 | 8.992 | 1.407
|  | 620 | 0.0095438 | 8.9647 | 1.4874
|  | 621 | 0.0095937 | 8.9373 | 1.407
|  | 622 | 0.0096437 | 8.91 | 1.407
|  | 623 | 0.0096938 | 8.8827 | 1.407
|  | 624 | 0.0097437 | 8.828 | 1.407
|  | 625 | 0.0097938 | 8.828 | 1.407
|  | 626 | 0.0098437 | 8.7733 | 1.407
|  | 627 | 0.0098937 | 8.746 | 1.407
|  | 628 | 0.0099438 | 8.746 | 1.407
|  | 629 | 0.0099938 | 8.7187 | 1.407
|  | 630 | 0.010044 | 8.664 | 1.407
|  | 631 | 0.010094 | 8.6366 | 1.4874
|  | 632 | 0.010144 | 8.6093 | 1.407
|  | 633 | 0.010194 | 8.582 | 1.407
|  | 634 | 0.010244 | 8.582 | 1.4874
|  | 635 | 0.010294 | 8.5273 | 1.407
|  | 636 | 0.010344 | 8.5 | 1.4874
|  | 637 | 0.010394 | 8.4726 | 1.4874
|  | 638 | 0.010444 | 8.4453 | 1.4874
|  | 639 | 0.010494 | 8.4179 | 1.4874
|  | 640 | 0.010544 | 8.3633 | 1.4874
|  | 641 | 0.010594 | 8.3359 | 1.407
|  | 642 | 0.010644 | 8.3086 | 1.4874
|  | 643 | 0.010694 | 8.2813 | 1.4874
|  | 644 | 0.010744 | 8.2539 | 1.407
|  | 645 | 0.010794 | 8.2266 | 1.407
|  | 646 | 0.010844 | 8.1993 | 1.4874
|  | 647 | 0.010894 | 8.1719 | 1.4874
|  | 648 | 0.010944 | 8.1172 | 1.4874
|  | 649 | 0.010994 | 8.1172 | 1.407
|  | 650 | 0.011044 | 8.0626 | 1.407
|  | 651 | 0.011094 | 8.0352 | 1.407
|  | 652 | 0.011144 | 8.0079 | 1.407
|  | 653 | 0.011194 | 7.9806 | 1.4874
|  | 654 | 0.011244 | 7.9532 | 1.407
|  | 655 | 0.011294 | 7.9259 | 1.4874
|  | 656 | 0.011344 | 7.8986 | 1.407
|  | 657 | 0.011394 | 7.8712 | 1.4874
|  | 658 | 0.011444 | 7.8165 | 1.407
|  | 659 | 0.011494 | 7.7892 | 1.4874
|  | 660 | 0.011544 | 7.7619 | 1.407
|  | 661 | 0.011594 | 7.7345 | 1.407
|  | 662 | 0.011644 | 7.7072 | 1.4874
|  | 663 | 0.011694 | 7.6799 | 1.407
|  | 664 | 0.011744 | 7.6525 | 1.407
|  | 665 | 0.011794 | 7.6252 | 1.407
|  | 666 | 0.011844 | 7.5705 | 1.407
|  | 667 | 0.011894 | 7.5705 | 1.407
|  | 668 | 0.011944 | 7.5432 | 1.407
|  | 669 | 0.011994 | 7.4885 | 1.407
|  | 670 | 0.012044 | 7.4612 | 1.4874
|  | 671 | 0.012094 | 7.4338 | 1.407
|  | 672 | 0.012144 | 7.4065 | 1.4874
|  | 673 | 0.012194 | 7.3792 | 1.407
|  | 674 | 0.012244 | 7.3518 | 1.4874
|  | 675 | 0.012294 | 7.3245 | 1.4874
|  | 676 | 0.012344 | 7.2971 | 1.4874
|  | 677 | 0.012394 | 7.2698 | 1.4874
|  | 678 | 0.012444 | 7.2425 | 1.407
|  | 679 | 0.012494 | 7.1878 | 1.407
|  | 680 | 0.012544 | 7.1605 | 1.407
|  | 681 | 0.012594 | 7.1331 | 1.407
|  | 682 | 0.012644 | 7.1058 | 1.407
|  | 683 | 0.012694 | 7.0784 | 1.407
|  | 684 | 0.012744 | 7.0511 | 1.4874
|  | 685 | 0.012794 | 7.0238 | 1.407
|  | 686 | 0.012844 | 6.9691 | 1.407
|  | 687 | 0.012894 | 6.9418 | 1.407
|  | 688 | 0.012944 | 6.9144 | 1.407
|  | 689 | 0.012994 | 6.8871 | 1.4874
|  | 690 | 0.013044 | 6.8598 | 1.407
|  | 691 | 0.013094 | 6.8324 | 1.4874
|  | 692 | 0.013144 | 6.8051 | 1.407
|  | 693 | 0.013194 | 6.7777 | 1.407
|  | 694 | 0.013244 | 6.7504 | 1.4874
|  | 695 | 0.013294 | 6.7231 | 1.407
|  | 696 | 0.013344 | 6.6684 | 1.407
|  | 697 | 0.013394 | 6.6684 | 1.4874
|  | 698 | 0.013444 | 6.6411 | 1.407
|  | 699 | 0.013494 | 6.5864 | 1.407
|  | 700 | 0.013544 | 6.5591 | 1.407
|  | 701 | 0.013594 | 6.5317 | 1.4874
|  | 702 | 0.013644 | 6.5044 | 1.407
|  | 703 | 0.013694 | 6.477 | 1.4874
|  | 704 | 0.013744 | 6.4497 | 1.4874
|  | 705 | 0.013794 | 6.395 | 1.407
|  | 706 | 0.013844 | 6.395 | 1.4874
|  | 707 | 0.013894 | 6.3677 | 1.4874
|  | 708 | 0.013944 | 6.313 | 1.407
|  | 709 | 0.013994 | 6.2857 | 1.4874
|  | 710 | 0.014044 | 6.2583 | 1.4874
|  | 711 | 0.014094 | 6.231 | 1.4874
|  | 712 | 0.014144 | 6.2037 | 1.4874
|  | 713 | 0.014194 | 6.1763 | 1.407
|  | 714 | 0.014244 | 6.1217 | 1.407
|  | 715 | 0.014294 | 6.1217 | 1.407
|  | 716 | 0.014344 | 6.067 | 1.407
|  | 717 | 0.014394 | 6.0397 | 1.4874
|  | 718 | 0.014444 | 6.0123 | 1.407
|  | 719 | 0.014494 | 5.985 | 1.4874
|  | 720 | 0.014544 | 5.9576 | 1.407
|  | 721 | 0.014594 | 5.985 | 1.4874
|  | 722 | 0.014644 | 5.985 | 1.407
|  | 723 | 0.014694 | 5.985 | 1.407
|  | 724 | 0.014744 | 5.985 | 1.407
|  | 725 | 0.014794 | 5.985 | 1.407
|  | 726 | 0.014844 | 5.985 | 1.407
|  | 727 | 0.014894 | 5.985 | 1.4874
|  | 728 | 0.014944 | 5.9576 | 1.4874
|  | 729 | 0.014994 | 5.985 | 1.4874
|  | 730 | 0.015044 | 5.985 | 1.407
|  | 731 | 0.015094 | 5.985 | 1.407
|  | 732 | 0.015144 | 5.985 | 1.407
|  | 733 | 0.015194 | 5.985 | 1.407
|  | 734 | 0.015244 | 5.985 | 1.4874
|  | 735 | 0.015294 | 5.985 | 1.407
|  | 736 | 0.015344 | 5.985 | 1.4874
|  | 737 | 0.015394 | 5.985 | 1.4874
|  | 738 | 0.015444 | 5.985 | 1.407
|  | 739 | 0.015494 | 5.985 | 1.407
|  | 740 | 0.015544 | 5.985 | 1.407
|  | 741 | 0.015594 | 5.9576 | 1.407
|  | 742 | 0.015644 | 5.985 | 1.407
|  | 743 | 0.015694 | 5.985 | 1.4874
|  | 744 | 0.015744 | 5.985 | 1.4874
|  | 745 | 0.015794 | 5.985 | 1.407
|  | 746 | 0.015844 | 5.9576 | 1.407
|  | 747 | 0.015894 | 5.985 | 15.0754
|  | 748 | 0.015944 | 5.985 | 14.593
|  | 749 | 0.015994 | 5.985 | 14.3518
|  | 750 | 0.016044 | 5.985 | 14.191
|  | 751 | 0.016094 | 5.985 | 14.1106
|  | 752 | 0.016144 | 5.985 | 14.1106
|  | 753 | 0.016194 | 5.985 | 14.1106
|  | 754 | 0.016244 | 5.985 | 14.0301
|  | 755 | 0.016294 | 5.985 | 14.1106
|  | 756 | 0.016344 | 5.9576 | 14.1106
|  | 757 | 0.016394 | 5.985 | 14.1106
|  | 758 | 0.016444 | 5.985 | 14.0301
|  | 759 | 0.016494 | 5.985 | 14.1106
|  | 760 | 0.016544 | 5.985 | 14.0301
|  | 761 | 0.016594 | 5.985 | 14.0301
|  | 762 | 0.016644 | 5.985 | 14.0301
|  | 763 | 0.016694 | 5.985 | 14.1106
|  | 764 | 0.016744 | 5.985 | 14.0301
|  | 765 | 0.016794 | 6.0123 | 14.0301
|  | 766 | 0.016844 | 5.985 | 14.0301
|  | 767 | 0.016894 | 5.9576 | 14.1106
|  | 768 | 0.016944 | 5.985 | 14.0301
|  | 769 | 0.016994 | 5.985 | 14.0301
|  | 770 | 0.017044 | 5.985 | 14.0301
|  | 771 | 0.017094 | 5.985 | 14.0301
|  | 772 | 0.017144 | 5.985 | 14.0301
|  | 773 | 0.017194 | 5.985 | 14.1106
|  | 774 | 0.017244 | 6.0123 | 14.0301
|  | 775 | 0.017294 | 6.0123 | 14.1106
|  | 776 | 0.017344 | 6.067 | 14.0301
|  | 777 | 0.017394 | 6.067 | 14.0301
|  | 778 | 0.017444 | 6.1217 | 14.0301
|  | 779 | 0.017494 | 6.149 | 14.0301
|  | 780 | 0.017544 | 6.1763 | 14.1106
|  | 781 | 0.017594 | 6.2037 | 14.0301
|  | 782 | 0.017644 | 6.231 | 14.1106
|  | 783 | 0.017694 | 6.2583 | 14.0301
|  | 784 | 0.017744 | 6.2857 | 14.0301
|  | 785 | 0.017794 | 6.3404 | 14.0301
|  | 786 | 0.017844 | 6.3404 | 14.0301
|  | 787 | 0.017894 | 6.395 | 14.1106
|  | 788 | 0.017944 | 6.4224 | 14.1106
|  | 789 | 0.017994 | 6.4497 | 14.0301
|  | 790 | 0.018044 | 6.477 | 14.0301
|  | 791 | 0.018094 | 6.5044 | 14.0301
|  | 792 | 0.018144 | 6.5317 | 14.1106
|  | 793 | 0.018194 | 6.5591 | 14.1106
|  | 794 | 0.018244 | 6.5864 | 14.0301
|  | 795 | 0.018294 | 6.6137 | 14.0301
|  | 796 | 0.018344 | 6.6411 | 14.1106
|  | 797 | 0.018394 | 6.6684 | 14.0301
|  | 798 | 0.018444 | 6.7231 | 14.0301
|  | 799 | 0.018494 | 6.7504 | 14.0301
|  | 800 | 0.018544 | 6.7777 | 14.0301
|  | 801 | 0.018594 | 6.8051 | 14.0301
|  | 802 | 0.018644 | 6.8324 | 14.0301
|  | 803 | 0.018694 | 6.8598 | 14.0301
|  | 804 | 0.018744 | 6.8871 | 14.0301
|  | 805 | 0.018794 | 6.9144 | 14.1106
|  | 806 | 0.018844 | 6.9418 | 14.0301
|  | 807 | 0.018894 | 6.9691 | 14.0301
|  | 808 | 0.018944 | 6.9964 | 14.0301
|  | 809 | 0.018994 | 7.0238 | 14.0301
|  | 810 | 0.019044 | 7.0784 | 14.0301
|  | 811 | 0.019094 | 7.1058 | 14.0301
|  | 812 | 0.019144 | 7.1331 | 14.0301
|  | 813 | 0.019194 | 7.1331 | 14.0301
|  | 814 | 0.019244 | 7.1878 | 14.0301
|  | 815 | 0.019294 | 7.2151 | 14.0301
|  | 816 | 0.019344 | 7.2425 | 14.0301
|  | 817 | 0.019394 | 7.2425 | 14.0301
|  | 818 | 0.019444 | 7.2971 | 14.0301
|  | 819 | 0.019494 | 7.3245 | 14.0301
|  | 820 | 0.019544 | 7.3792 | 14.0301
|  | 821 | 0.019594 | 7.3792 | 14.0301
|  | 822 | 0.019644 | 7.4338 | 14.0301
|  | 823 | 0.019694 | 7.4338 | 14.0301
|  | 824 | 0.019744 | 7.4885 | 14.0301
|  | 825 | 0.019794 | 7.5158 | 14.0301
|  | 826 | 0.019844 | 7.5432 | 14.0301
|  | 827 | 0.019894 | 7.5705 | 14.0301
|  | 828 | 0.019944 | 7.5978 | 14.0301
|  | 829 | 0.019994 | 7.6252 | 14.0301
|  | 830 | 0.020044 | 7.6525 | 14.0301
|  | 831 | 0.020094 | 7.6799 | 14.0301
|  | 832 | 0.020144 | 7.7072 | 14.0301
|  | 833 | 0.020194 | 7.7345 | 14.0301
|  | 834 | 0.020244 | 7.7892 | 14.1106
|  | 835 | 0.020294 | 7.7892 | 14.0301
|  | 836 | 0.020344 | 7.8165 | 13.9497
|  | 837 | 0.020394 | 7.8439 | 14.1106
|  | 838 | 0.020444 | 7.8986 | 14.0301
|  | 839 | 0.020494 | 7.9259 | 14.0301
|  | 840 | 0.020544 | 7.9532 | 14.0301
|  | 841 | 0.020594 | 7.9806 | 14.1106
|  | 842 | 0.020644 | 7.9806 | 14.0301
|  | 843 | 0.020694 | 8.0352 | 14.0301
|  | 844 | 0.020744 | 8.0626 | 14.0301
|  | 845 | 0.020794 | 8.0899 | 14.0301
|  | 846 | 0.020844 | 8.1172 | 14.1106
|  | 847 | 0.020894 | 8.1719 | 14.1106
|  | 848 | 0.020944 | 8.1719 | 14.0301
|  | 849 | 0.020994 | 8.2266 | 14.1106
|  | 850 | 0.021044 | 8.2266 | 14.1106
|  | 851 | 0.021094 | 8.2539 | 14.1106
|  | 852 | 0.021144 | 8.2813 | 14.1106
|  | 853 | 0.021194 | 8.3359 | 14.0301
|  | 854 | 0.021244 | 8.3633 | 14.0301
|  | 855 | 0.021294 | 8.3906 | 14.0301
|  | 856 | 0.021344 | 8.4179 | 14.0301
|  | 857 | 0.021394 | 8.4453 | 14.0301
|  | 858 | 0.021444 | 8.5 | 14.0301
|  | 859 | 0.021494 | 8.5273 | 14.0301
|  | 860 | 0.021544 | 8.5273 | 14.0301
|  | 861 | 0.021594 | 8.5546 | 14.1106
|  | 862 | 0.021644 | 8.6093 | 14.1106
|  | 863 | 0.021694 | 8.6093 | 14.0301
|  | 864 | 0.021744 | 8.664 | 14.0301
|  | 865 | 0.021794 | 8.664 | 14.0301
|  | 866 | 0.021844 | 8.6913 | 14.0301
|  | 867 | 0.021894 | 8.746 | 14.0301
|  | 868 | 0.021944 | 8.7733 | 14.0301
|  | 869 | 0.021994 | 8.8007 | 14.0301
|  | 870 | 0.022044 | 8.828 | 14.0301
|  | 871 | 0.022094 | 8.8553 | 14.0301
|  | 872 | 0.022144 | 8.8827 | 14.1106
|  | 873 | 0.022194 | 8.91 | 14.0301
|  | 874 | 0.022244 | 8.9373 | 14.1106
|  | 875 | 0.022294 | 8.9647 | 14.1106
|  | 876 | 0.022344 | 8.992 | 14.1106
|  | 877 | 0.022394 | 9.0467 | 14.1106
|  | 878 | 0.022444 | 9.074 | 14.0301
|  | 879 | 0.022494 | 9.074 | 14.0301
|  | 880 | 0.022544 | 9.1014 | 14.0301
|  | 881 | 0.022594 | 9.1287 | 14.0301
|  | 882 | 0.022644 | 9.1287 | 14.1106
|  | 883 | 0.022694 | 9.1014 | 14.1106
|  | 884 | 0.022744 | 9.1014 | 14.0301
|  | 885 | 0.022794 | 9.074 | 14.0301
|  | 886 | 0.022844 | 9.1014 | 14.1106
|  | 887 | 0.022894 | 9.074 | 14.1106
|  | 888 | 0.022944 | 9.074 | 14.0301
|  | 889 | 0.022994 | 9.1014 | 14.1106
|  | 890 | 0.023044 | 9.1014 | 14.1106
|  | 891 | 0.023094 | 9.1014 | 14.0301
|  | 892 | 0.023144 | 9.1014 | 14.0301
|  | 893 | 0.023194 | 9.1014 | 14.1106
|  | 894 | 0.023244 | 9.074 | 14.0301
|  | 895 | 0.023294 | 9.074 | 14.0301
|  | 896 | 0.023344 | 9.1014 | 14.1106
|  | 897 | 0.023394 | 9.1014 | 14.0301
|  | 898 | 0.023444 | 9.1014 | 14.0301
|  | 899 | 0.023494 | 9.1014 | 14.1106
|  | 900 | 0.023544 | 9.1014 | 14.1106
|  | 901 | 0.023594 | 9.1014 | 14.0301
|  | 902 | 0.023644 | 9.1014 | 14.0301
|  | 903 | 0.023694 | 9.1014 | 14.0301
|  | 904 | 0.023744 | 9.1014 | 14.1106
|  | 905 | 0.023794 | 9.1014 | 14.1106
|  | 906 | 0.023844 | 9.1014 | 14.0301
|  | 907 | 0.023894 | 9.1014 | 0.28141
|  | 908 | 0.023944 | 9.1014 | 0.84422
|  | 909 | 0.023994 | 9.074 | 1.0854
|  | 910 | 0.024044 | 9.074 | 1.2462
|  | 911 | 0.024094 | 9.1014 | 1.3266
|  | 912 | 0.024144 | 9.074 | 1.407
|  | 913 | 0.024194 | 9.1014 | 1.407
|  | 914 | 0.024244 | 9.1014 | 1.3266
|  | 915 | 0.024294 | 9.1014 | 1.407
|  | 916 | 0.024344 | 9.074 | 1.407
|  | 917 | 0.024394 | 9.1014 | 1.407
|  | 918 | 0.024444 | 9.074 | 1.407
|  | 919 | 0.024494 | 9.1014 | 1.407
|  | 920 | 0.024544 | 9.1014 | 1.407
|  | 921 | 0.024594 | 9.1014 | 1.4874
|  | 922 | 0.024644 | 9.074 | 1.407
|  | 923 | 0.024694 | 9.074 | 1.4874
|  | 924 | 0.024744 | 9.1014 | 1.407
|  | 925 | 0.024794 | 9.074 | 1.407
|  | 926 | 0.024844 | 9.1014 | 1.4874
|  | 927 | 0.024894 | 9.1014 | 1.4874
|  | 928 | 0.024944 | 9.1014 | 1.407
|  | 929 | 0.024994 | 9.1014 | 1.407
|  | 930 | 0.025044 | 9.1014 | 1.407
|  | 931 | 0.025094 | 9.1014 | 1.407
|  | 932 | 0.025144 | 9.1014 | 1.407
|  | 933 | 0.025194 | 9.074 | 1.4874
|  | 934 | 0.025244 | 9.074 | 1.4874
|  | 935 | 0.025294 | 9.0194 | 1.407
|  | 936 | 0.025344 | 9.0194 | 1.407
|  | 937 | 0.025394 | 8.9647 | 1.4874
|  | 938 | 0.025444 | 8.9373 | 1.407
|  | 939 | 0.025494 | 8.91 | 1.4874
|  | 940 | 0.025544 | 8.8827 | 1.407
|  | 941 | 0.025594 | 8.8553 | 1.407
|  | 942 | 0.025644 | 8.828 | 1.4874
|  | 943 | 0.025694 | 8.7733 | 1.407
|  | 944 | 0.025744 | 8.746 | 1.407
|  | 945 | 0.025794 | 8.7187 | 1.4874
|  | 946 | 0.025844 | 8.7187 | 1.407
|  | 947 | 0.025894 | 8.6913 | 1.4874
|  | 948 | 0.025944 | 8.6366 | 1.4874
|  | 949 | 0.025994 | 8.6366 | 1.407
|  | 950 | 0.026044 | 8.582 | 1.407
|  | 951 | 0.026094 | 8.5546 | 1.407
|  | 952 | 0.026144 | 8.5273 | 1.407
|  | 953 | 0.026194 | 8.4726 | 1.407
|  | 954 | 0.026244 | 8.4726 | 1.4874
|  | 955 | 0.026294 | 8.4453 | 1.407
|  | 956 | 0.026344 | 8.3906 | 1.407
|  | 957 | 0.026394 | 8.3906 | 1.4874
|  | 958 | 0.026444 | 8.3359 | 1.407
|  | 959 | 0.026494 | 8.3086 | 1.407
|  | 960 | 0.026544 | 8.2813 | 1.407
|  | 961 | 0.026594 | 8.2539 | 1.407
|  | 962 | 0.026644 | 8.2266 | 1.4874
|  | 963 | 0.026694 | 8.1993 | 1.407
|  | 964 | 0.026744 | 8.1719 | 1.407
|  | 965 | 0.026794 | 8.1172 | 1.407
|  | 966 | 0.026844 | 8.1172 | 1.4874
|  | 967 | 0.026894 | 8.0626 | 1.407
|  | 968 | 0.026944 | 8.0352 | 1.4874
|  | 969 | 0.026994 | 8.0079 | 1.407
|  | 970 | 0.027044 | 7.9806 | 1.407
|  | 971 | 0.027094 | 7.9532 | 1.407
|  | 972 | 0.027144 | 7.9259 | 1.4874
|  | 973 | 0.027194 | 7.8986 | 1.407
|  | 974 | 0.027244 | 7.8439 | 1.407
|  | 975 | 0.027294 | 7.8165 | 1.4874
|  | 976 | 0.027344 | 7.7892 | 1.407
|  | 977 | 0.027394 | 7.7619 | 1.4874
|  | 978 | 0.027444 | 7.7345 | 1.407
|  | 979 | 0.027494 | 7.7072 | 1.407
|  | 980 | 0.027544 | 7.6799 | 1.407
|  | 981 | 0.027594 | 7.6252 | 1.4874
|  | 982 | 0.027644 | 7.6252 | 1.407
|  | 983 | 0.027694 | 7.5978 | 1.407
|  | 984 | 0.027744 | 7.5432 | 1.4874
|  | 985 | 0.027794 | 7.5432 | 1.407
|  | 986 | 0.027844 | 7.5158 | 1.4874
|  | 987 | 0.027894 | 7.4885 | 1.407
|  | 988 | 0.027944 | 7.4338 | 1.407
|  | 989 | 0.027994 | 7.4065 | 1.407
|  | 990 | 0.028044 | 7.3792 | 1.4874
|  | 991 | 0.028094 | 7.3518 | 1.407
|  | 992 | 0.028144 | 7.3245 | 1.4874
|  | 993 | 0.028194 | 7.2971 | 1.4874
|  | 994 | 0.028244 | 7.2425 | 1.4874
|  | 995 | 0.028294 | 7.2425 | 1.407
|  | 996 | 0.028344 | 7.1878 | 1.407
|  | 997 | 0.028394 | 7.1605 | 1.407
|  | 998 | 0.028444 | 7.1331 | 1.4874
|  | 999 | 0.028494 | 7.1058 | 1.4874
|  | 1000 | 0.028544 | 7.0784 | 1.407